## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2016/022
Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Starý Svojanov
| Zadavatel : |  | Městys Svojanov |  | IČO : | 00277452
|  |  | Svojanov 25 |  | DIČ :
|  | 56973 | Svojanov
| Projektant : |  | Jiří Makovský |  | IČO : | 86676989
|  |  | Kapitána Jaroše 707/93A |  | DIČ :
|  | 56802 | Svitavy
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Rekonstrukce sociálního zázemí |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2016/022 | Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Starý Svojanov
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 2016/022 | Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Starý Svojanov
Objekt : | 01 | Rekonstrukce sociálního zázemí |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Rekonstrukce sociálního zázemí
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Rekonstrukce sociálního zázemí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Rekonstrukce sociálního zázemí |  |  |  |  | Rekonstrukce sociálního zázemí
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016/022 | Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Starý Svojanov
O: | 01 | Rekonstrukce sociálního zázemí | [6 empty] | STA
R: | 01 | Rekonstrukce sociálního zázemí
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 319 20 Vyrovnání nerovného povrchu | [7 empty] | 0
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
| 319 20-1 jakoukoliv maltou | [7 empty] | 1
1 | 319201311R00 | ...do 30 mm | m2 | 35.6 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
| 342 01 Příčky z desek sádrokartonových | [7 empty] | 0
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
| 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 | [7 empty] | 1
2 | 342012223RT1 | ...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 4.665 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-4 předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace | [7 empty] | 1
3 | 347014113R00 | ...1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, impregnovaná , požární odolnost EI 15 | m2 | 4 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně: | [13 empty] | Včetně:
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [13 empty] | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [13 empty] | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [13 empty] | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | - větracích otvorů 6kusů | [13 empty] | - větracích otvorů 6kusů
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | 0
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
4 | 610991111R00 | ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 20 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 0
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 1
5 | 611421331R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 36.915 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
6 | 612403399RT2 | ...jakékoliv šířky | m2 | 6 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | prohozy instalací | [13 empty] | prohozy instalací
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 0
7 | 612409991R00 | ...Začištění omítek kolem oken,dveří apod., ostění+nadpraží | m | 49.5 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
8 | 612421626R00 | ...hladké | m2 | 35.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pod obklady | [13 empty] | pod obklady
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
9 | 612421331R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 103.85 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým | [7 empty] | 0
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
| 631 31-2 o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 | [7 empty] | 1
10 | 631312121R00 | ...tloušťky do 80 mm | m3 | 0.24 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
| 632 41-1 Potěr ze suchých směsí | [7 empty] | 0
s rozprostřením a uhlazením
11 | 632415120RT2 | ...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, ruční zpracování | m2 | 20.51 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou MFC Primer, rozmíchání suché směsi MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi. | [13 empty] | Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou MFC Primer, rozmíchání suché směsi MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 0
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
| 642 94-211 včetně dodávky zárubní | [7 empty] | 2
12 | 642942111RT3 | ...70 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
13 | 632-00 | Broušení cementových potěrů, snížení o 2cm | m2 | 20.51 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | R11 | Větrací mřížky ve stávajících dveřích-dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Součástí vstupních dveří do úklidové komory bude také plastová větrací mřížka, která bude umístěna ve spodní části těchto dveří. Vstupní dveře do prostoru, kde v mezipatře je umístěna pračka a výlevka budou opatřeny dvěmi plastovými mřížkami, mřížky budou osazeny ve spodní a v horní části dveří. | [13 empty] | Součástí vstupních dveří do úklidové komory bude také plastová větrací mřížka, která bude umístěna ve spodní části těchto dveří. Vstupní dveře do prostoru, kde v mezipatře je umístěna pračka a výlevka budou opatřeny dvěmi plastovými mřížkami, mřížky budou osazeny ve spodní a v horní části dveří.
15 | R13 | Zástěna velká v sociálním zařízení 1.NP dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | R14 | Dělící omyvatelná zástěna 1+2np dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | R18 | Dveře bílé 700x1970mm s kováním-dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
18 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 56.915 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
19 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | h | 20 |  | 0 | Prav.M | RTS |  |  |  | 21
20 | VRNT | Vedlejší rozpočtové náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | provoz investora, zařízení staveniště, kompletační činnost apod. | [13 empty] | provoz investora, zařízení staveniště, kompletační činnost apod.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
21 | 965042131RT1 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.24 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 0
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
22 | 965081713RT2 | ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 7.38 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
23 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci. | [13 empty] | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
| 970 24 Řezání prostého betonu | [7 empty] | 0
24 | 970241100R00 | ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm | m | 6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
25 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 35.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva | [7 empty] | 0
| 978 02-32 cihelného | [7 empty] | 1
26 | 978023411R00 | ...mimo komínového | m2 | 35.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
27 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 23.7 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
28 | 776511810R00 | ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 12.16 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
29 | 999281105R00 | ...výšky do 6 m | t | 7.4988 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
30 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 22 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
31 | 721176105R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
32 | 721176222R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100 | m | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
33 | 721194105R00 | ...D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
34 | 721194109R00 | ...D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [7 empty] | 0
35 | 721290111R00 | ...vodou, DN 125 | m | 34 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
36 | 721-1 | Přepojení na stávající rozvod kanalizace vč.veškerého materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
37 | 721-2 | Demontáže stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
38 | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
39 | 722172411R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 36 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
40 | 722181213RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 36 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [13 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 20 Armatury k potrubím z plastů | [7 empty] | 0
41 | 722202413R00 | ...kulový kohout nerozebíratelný, , spoj svařováním, D 25 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
42 | 722220111R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 18 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vyvedení a upevnění výpustek. | [13 empty] | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.
43 | 722220121R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | pár | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [13 empty] | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
| 722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
44 | 722280106R00 | ...do DN 32 | m | 36 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [13 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
45 | 722-1 | Přepojení na stávající rozvod vodoinstalace vč.veškerého materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 722-2 | Demontáže stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
47 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 11-08 Demontáž klozetů | [7 empty] | 0
48 | 725110811R00 | ...splachovacích | soubor | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | pro další použití | [13 empty] | pro další použití
49 | 725110814R00 | ...kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 11-1 Nádrže splachovací | [7 empty] | 0
| 725 11-19 montáž | [7 empty] | 1
50 | 725119106R00 | ...nízkopoložené | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
51 | 725013131RT1 | ...kombinované, bílé, včetně sedátka | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 1
52 | 725119205R00 | ...stojící | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | montáž demontovaných WC, kotvící prostředky v ceně | [13 empty] | montáž demontovaných WC, kotvící prostředky v ceně
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 1
53 | 725119305R00 | ...kombinované | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | kotvící prostředky v ceně | [13 empty] | kotvící prostředky v ceně
| 725 12 Pisoárové záchodky | [7 empty] | 0
| 725 12-1 Pisoáry (urinály) | [7 empty] | 1
54 | 725016103R00 | ...diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 21-08 Demontáž umyvadel | [7 empty] | 0
55 | 725210821R00 | ...umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2ks pro další použití | [13 empty] | 2ks pro další použití
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 0
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 1
56 | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | kotvící prostředky v ceně | [13 empty] | kotvící prostředky v ceně
| 725 21-3 Kryt sifonu keramický | [7 empty] | 0
57 | 725017188R00 | ...barevný | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 21-5 Umývátko | [7 empty] | 0
58 | 725017332R00 | ...šířky 45 cm, hloubky 37 cm, barevné, | soubor | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 33 Výlevky diturvitové | [7 empty] | 0
59 | 725019101R00 | ...výlevka s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody | [7 empty] | 0
60 | 725530823R00 | ...tlakových, od 50 do 200 l | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 53-09 Opravy elektrických zásobníků | [7 empty] | 0
61 | 725530922R00 | ...zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | výměna připojovacích armatur | [13 empty] | výměna připojovacích armatur
| 725 81 Ventily | [7 empty] | 0
62 | 725810402R00 | ...ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm | soubor | 18 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 81-4 Rohové ventily | [7 empty] | 0
63 | 725814125R00 | ...pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
64 | 725823121RT1 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
65 | 725825114RT1 | ...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 82-08 Demontáž baterií | [7 empty] | 0
66 | 725820801R00 | ...nástěnných do G 3/4" | soubor | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 84 Baterie sprchové | [7 empty] | 0
67 | 725845111RT1 | ...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
68 | 725860180RT1 | ...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
69 | 725860212RT1 | ...D 40, 50 mm; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 725 98 Dvířka | [7 empty] | 0
70 | 725980122R00 | ...z plastu, 200 x 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
71 | 725-1 | Doplňky do sociálního zařízení- dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kartáč na WC, držák toaletního papíru, zásobník na papírové ručníky, dávkovač tekutého mýdla, odpadkový koš | [13 empty] | kartáč na WC, držák toaletního papíru, zásobník na papírové ručníky, dávkovač tekutého mýdla, odpadkový koš
72 | 725290000 | Sedátko sklopné bílé dětské dodávka a montáž | soubor | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
73 | R09 | Demontáž nádržek WC | soubor | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
74 | R10 | Otopné těleso-vypuštění systému,demontáž,opětovná montáž,napuštění,odvzduštění systému | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
75 | R25 | Skříňky na ručníky-demontáž, uskladnění, opětovná montáž | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
76 | R30 | Elektrický průtokový ohřívač s baterií-dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | úklidová komora 1.np | [13 empty] | úklidová komora 1.np
77 | R34 | Termostatický směšovací ventil na teplou vodu vč. 2xKK-dodávka a montáž | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pod stávající zásobník TÚV | [13 empty] | pod stávající zásobník TÚV
78 | R35 | Výtokový pákový ventil k dětským umyvadlům stojánkový-dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
79 | 998725201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
| 771 10 Příprava podkladu pod dlažby | [7 empty] | 0
80 | 771101210R00 | ...Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 21.76 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně dodávky materiálu | [13 empty] | včetně dodávky materiálu
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
81 | 771475014RT1 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 8.45 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
82 | 771575107R00 | ...Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 21.76 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
| 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických | [7 empty] | 0
83 | 771579795R00 | ...Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 31.76 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
84 | 59764202 | Dlažba střední zátěž matná 200x200x9 mm | m2 | 23.936 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
85 | 597642410R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 29.575 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
86 | 998771201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [7 empty] | 0
87 | 781101210R00 | ...penetrace podkladu pod obklady | m2 | 41.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně dodávky materiálu. | [13 empty] | včetně dodávky materiálu.
| 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
88 | 781475114RT1 | ...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 41.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 0
| 781 49-2 profil ukončovací | [7 empty] | 1
89 | 781497111RS2 | ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 25 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
90 | 597813604R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat | m2 | 45.76 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
91 | R | Začištění nad obklady akrylátem | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | dodávka+montáž | [13 empty] | dodávka+montáž
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
92 | 998781201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-1 nátěr podkladní | [7 empty] | 1
93 | 784161101R00 | ...akrylát, jednonásobná | m2 | 158.115 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
94 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 140.785 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 0
95 | 784165512R00 | ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 158.115 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
96 | M21-1 | Elektroinstalace-doplnění svítidel | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vnitřní elektroinstalace – doplnit svítidla, aby bylo dosaženo požadované intenzity umělého osvětlení, které musí činit dle ČSN 200 lx. | [13 empty] | vnitřní elektroinstalace – doplnit svítidla, aby bylo dosaženo požadované intenzity umělého osvětlení, které musí činit dle ČSN 200 lx.
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
97 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 3 |  | 0 | Přir.M | RTS |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
98 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.7806 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
99 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 5.7806 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
100 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 52.0256 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
101 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 5.7806 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
102 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 5.7806 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0