Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 509 111, fax. 494 534 440, E-mail. podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.: VÝST-9584/08 -9584/2008/Ch	Rychnov nad Kněžnou, dne 12. února 2009
Vyřizuje: Kamila Chlumecká
E-mail: Kamila.Chlumecka@rychnov-city.cz
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 26.11.2008 podal Vodovodní svaz Císařská studánka-sdružení obcí, Masarykovo
náměstí č.p.l, 517 01 Solnice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Prodloužení vodovodního řadu (1-4-3-2) ve Slemeně" na pozemcích: stavební parcela číslo 27/1, pozemková parcela číslo 264/1, 612/2, 608/1, 516/2, 515 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.l, písm.í), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle § 92, odst.l stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
„Prodloužení vodovodního řadu (1-4-3-2) ve Slemeně" na pozemcích: stavební parcela číslo 27/1, pozemková parcela číslo 264/1, 612/2, 608/1, 516/2, 515 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.
k
Stavba obsahuje:
- automatickou tlakovou stanici (ATS),
-  prodloužení  stávajícího vodovodního  řadu  (stávající  1-4-3,  nový   1-4-3-2)  ukončeného hydrantem, DN 80 mm, délka 200 m.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky;
1.   Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcela číslo 27/1, pozemková parcela číslo 264/1, 612/2, 608/1, 516/2, 515 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, jak
je zakresleno v situačním výkresu v měřítku  1:1000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2.  Napojení na inženýrské sítě:
a) voda - nové prodloužení vodovodního řadu (1-4-3-2) bude napojeno na stávající vodovodní řad (l-4-3),
b) elektrická energie - hlavní rozvaděč pro objekt ATS bude umístěn mimo ATS ve stávajícím
objektu čp.23, vedlejší (podružný) rozvaděč je umístěn v prostoru ATS.
3.   Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na částech pozemků: stavební parcela číslo 27/1, pozemková parcela číslo 264/1, 612/2, 608/1, 516/2, 515 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.
Č.j.: VÝST-9584/08 -9584/2008/Ch	j